KQ1B单螺杆浓浆泵（性能参数）

| 型号 | 理论流量 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 进出口径 | 转速 | 配用电机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QMPa（m3/h） | ( T/时) | （m） | （m） | mm | （r/mKQn） | （K/w） |
| 老型KQ1B-25 | 1.8 | 1.1 | 30 | 2 | 25 | 960 | 1.1 |
| KQ1B-25 | 2.39 | 1.5 | 50 | 2 | 25 | 960 | 2.2 |
| 老型KQ1B-40 | 4.8 | 3 | 80 | 2 | 40 | 960 | 3 |
| KQ1B-40 | 5.2 | 3.2 | 80 | 3 | 40 | 960 | 2.2 |
| KQ1B-50 | 8.85 | 5.6 | 80 | 3 | 50 | 960 | 3 |
| KQ1B-65 | 10.6 | 6.5 | 60 | 3 | 65 | 960 | 3 |
| 老型KQ1B-75 | 15 | 10 | 60 | 3 | 75 | 960 | 7.5 |
| KQ1B-75 | 18.1 | 12 | 60 | 3 | 75 | 960 | 5.5 |
| KQ1B-100 | 24 | 16 | 60 | 3 | 100 | 960 | 7.5 |
| KQ1B-125 | 36 | 25 | 60 | 3 | 125 | 960 | 11 |
| 老型KQ1B-125 | 27 | 19 | 60 | 3 | 125 | 960 | 11 |
| KQ1B-150 | 38 | 30 | 60 | 3 | 150 | 960 | 15 |