KQYW液下式排污泵（性能参数）

| 型 号 | 排出 口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 电机 功率 kw | 效率 % | 水泵电器 控制柜 | 自动 耦合器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KQYW25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
| KQYW32-12-15 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
| KQYW40-15-15 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | GQK-50 |
| KQYW40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 48 | QZD-2.2 | GQK-50 |
| KQYW50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | GQK-50 |
| KQYW50-10-10 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | GQK-50 |
| KQYW50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | GQK-50 |
| KQYW50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | GQK-50 |
| KQYW50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 58 | QZD-3 | GQK-50 |
| KQYW50-25-32 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | GQK-50 |
| KQYW50-20-40 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | GQK-50 |
| KQYW65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | GQK-65 |
| KQYW65-37-13 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 55 | QZD-3 | GQK-65 |
| KQYW65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 | QZD-4 | GQK-65 |
| KQYW65-30-40 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | GQK-65 |
| KQYW65-35-50 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 60 | JJ1-11 | GQK-65 |
| KQYW65-30-60 | 65 | 30 | 60 | 2900 | 15 | 63 | JJ1-15 | GQK-65 |
| KQYW80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | GQK-80 |
| KQYW80-43-13 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 50 | QZD-3 | GQK-80 |
| KQYW80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 | QZD-4 | GQK-80 |
| KQYW80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | GQK-80 |
| KQYW100-80-10 | 100 | 80 | 10 | 1450 | 4 | 62 | QZD-4 | GQK-100 |
| KQYW100-110-10 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | GQK-100 |
| KQYW100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | GQK-100 |
| KQYW100-80-20 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | GQK-100 |
| KQYW100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 65 | JJ1-11 | GQK-100 |
| KQYW100-100-30 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 66 | JJ1-15 | GQK-100 |
| KQYW100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | GQK-100 |
| KQYW125-130-15 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 62 | JJ1-11 | GQK-125 |
| KQYW125-130-20 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 63 | JJ1-15 | GQK-125 |
| KQYW150-145-9 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 | QZD-7.5 | GQK-150 |
| KQYW150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 65 | JJ1-15 | GQK-150 |
| KQYW150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | GQK-150 |
| KQYW150-180-25 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 76 | JJ1-22 | GQK-150 |
| KQYW150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 22 | 75 | JJ1-22 | GQK-150 |
| KQYW150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 73 | JJ1-30 | GQK-150 |
| KQYW150-200-30 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 70 | JJ1-37 | GQK-150 |
| KQYW200-300-7 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 73 | JJ1-11 | GQK-200 |
| KQYW200-250-11 | 200 | 250 | 11 | 980 | 15 | 74 | JJ1-15 | GQK-200 |
| KQYW200-400-10 | 200 | 400 | 10 | 980 | 22 | 76 | JJ1-22 | GQK-200 |
| KQYW200-400-13 | 200 | 400 | 13 | 980 | 30 | 73 | JJ1-30 | GQK-250 |
| KQYW200-250-15 | 200 | 250 | 15 | 980 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | GQK-250 |
| KQYW200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 980 | 22 | 73 | JJ1-22 | GQK-250 |
| KQYW200-250-22 | 200 | 250 | 22 | 980 | 30 | 71 | JJ1-30 | GQK-250 |
| KQYW200-350-25 | 200 | 350 | 25 | 980 | 37 | 75 | JJ1-37 | GQK-250 |
| KQYW200-400-30 | 200 | 400 | 30 | 980 | 55 | 70 | JJ1-55 | GQK-250 |