KQRY高温热油泵（性能参数）

| 型号- | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率KW |  | 效率 | 气蚀余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3/h) | (m) | (r/min) | 轴功率 | 配用功率 | (%) | NPSH(m) |
| KQRY20-20-100 | 1 | 10 | 2800 | 0.09 | 0.37 | 26 | 0.8 |
| KQRY20-20-125 | 1.5 | 22 | 2800 | 0.22 | 0.75 | 30 | 1.6 |
| KQRY25-25-160 | 3 | 27 | 2900 | 0.53 | 1.5 | 30 | 1.6 |
| KQRY26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.45 | 0.75 | 40 | 0.8 |
| KQRY32-32-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 1.6 |
| KQRY40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 1.8 |
| KQRY50-32-150 | 8 | 22 | 2840 | 1 | 1.5 | 42 | 1.6 |
| KQRY50-32-160 | 10 | 25 | 2840 | 1.5 | 2.2 | 42 | 1.8 |
| KQRY50-50-150 | 24 | 18 | 2890 | 3.1 | 4 | 46 | 1.8 |
| KQRY50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 | 45 | 2.5 |
| KQRY65-40-160 | 12.5 | 25 | 2880 | 2.5 | 3 | 45 | 2.2 |
| KQRY65-50-150 | 50 | 16 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 52 | 2.8 |
| KQRY65-50-180 | 32 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 |
| KQRY65-50-170 | 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 |
| KQRY65-40-190 | 18 | 40 | 2890 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.8 |
| KQRY65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
| KQRY80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
| KQRY80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 |
| KQRY100-65-190 | 60 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 | 68 | 3.9 |
| KQRY100-65-200 | 80 | 40 | 2930 | 12.5 | 15 | 70 | 3.5 |
| KQRY100-65-210 | 90 | 45 | 2930 | 15.7 | 18.5 | 70 | 3.6 |
| KQRY100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 | 68 | 3.5 |
| KQRY100-65-230 | 58 | 60 | 2930 | 15.5 | 18.5 | 62 | 3.5 |
| KQRY100-65-230 | 100 | 55 | 2940 | 19.5 | 22 | 70 | 3.6 |
| KQRY100-65-240 | 100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 | 69.8 | 4.1 |
| KQRY100-65-257 | 100 | 80 | 2950 | 32.5 | 37 | 67 | 3.6 |
| KQRY125-100-190 | 155 | 30 | 2940 | 20 | 22 | 72 | 3.6 |
| KQRY125-100-220 | 160 | 45 | 2950 | 25.5 | 37 | 75.2 | 3.6 |
| KQRY125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 35.5 | 45 | 74.2 | 5 |
| KQRY125-100-245 | 300 | 55 | 2970 | 61 | 75 | 74 | 7.5 |
| KQRY125-100-250 | 200 | 60 | 2970 | 42.8 | 55 | 76.4 | 6 |
| KQRY125-100-260 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 |
| KQRY125-100-265 | 200 | 80 | 2970 | 59 | 75 | 74 | 6 |
| KQRY125-100-257 | 260 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 | 77.1 | 6.8 |
| KQRY125-100-270 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 |
| KQRY125-100-280 | 260 | 85 | 2970 | 75 | 90 | 76 | 6.8 |
| KQRY150-125-250 | 350 | 60 | 2970 | 75.2 | 90 | 76 | 8.6 |
| KQRY150-125-240 | 400 | 50 | 2970 | 72 | 90 | 76 | 9.8 |
| KQRY150-125-270 | 340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 | 78.6 | 8.5 |
| KQRY150-125-250 | 400 | 60 | 2970 | 88 | 110 | 74 | 9.8 |
| KQRY150-125-280 | 400 | 78 | 2970 | 106 | 132 | 80.6 | 9.8 |
| KQRY150-125-280 | 370 | 85 | 2970 | 106 | 132 | 80 | 9.7 |
| KQRY250-200-500 | 500 | 80 | 1480 | 136 | 160 | 76 | 5 |
| KQRY300-250-500 | 600 | 80 | 1480 | 158 | 185 | 70 | 9 |
| KQRY250-200-550 | 700 | 80 | 1480 | 190 | 220 | 81 | 14 |
| KQRY200-200-400 | 400 | 50 | 1450 | 74 | 90 | 81 | 6.8 |
| KQRY200-200-400A | 350 | 35 | 1450 | 61 | 75 | 80 | 6 |
| KQRY300-300-300 | 720 | 30 | 1480 | 75 | 90 | 82 | 6.7 |
| KQRY300-300-300A | 600 | 22 | 1480 | 69 | 90 | 80 | 6.5 |
| KQRY350-300-300 | 800 | 20 | 1480 | 63 | 75 | 82 | 6.2 |
| KQRY350-300-400 | 800 | 50 | 1480 | 190 | 185 | 83 | 6.2 |
| KQRY400-350-300 | 1080 | 20 | 1480 | 92 | 110 | 78 | 6 |
| KQRY400-350-400 | 1080 | 30 | 1480 | 112 | 132 | 76 | 6 |
| KQRY500-400-300 | 1400 | 20 | 1480 | 145 | 160 | 80 | 6 |